## Slide 1
Zurich
Double Lock-In
Lee Jong Geon

## Slide 2
Zurich Instruments
MFLI 5 MHz Lock-in Amplifier 견적 요청 사항
MFLI 5 MHz Lock-In Amplifier
MF–PID Quad PID/PLL Controller
MF-MD Multi-demodulator (채널 증가 1 -> 4)
Current Amplifier 비교 (Zurich vs. 기존 amplifier)
range, gain spec에서는 차이 없음
Input noise voltage (10 kHz) 차이: 5 nV/√Hz vs. 2.8 nV/√Hz
Zurich current amplifier(HF2TA)는 현재 보유하고 있는 LIA와 연동하여 control 가능

## Slide 3
Double Lock-in
Back Panel
Aux 1 (<20kHz)
Front Panel
Input 1
Input 2
Output 1
Output 2
THz Detector
(from pre-amp)
Tip oscillation amplitude
(from EasyPLL)
Optical
Chopper

## Slide 4
Week Plan
Zurich double lock in
현재 LIA parameters setting part 완료
analysis part (extract data, scope etc.)
LabVIEW 프로그램 완성